喀地环评字〔2024〕326号

关于《喀什市浩罕乡农村水利基础设施建设

项目境影响报告表》的批复

喀什市浩罕乡人民政府：

你单位报来的《喀什市浩罕乡农村水利基础设施建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为改建，位于喀什市浩罕乡6村、12村、13村、14村。中心地理坐标：东经76°5′12.698″，北纬39°31′30.382″。项目改造灌溉渠道总长14.79公里，共配套建筑物227座。根据《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600—2020），《水利水电工程等级划分》（SL252—2017）分级指标，工程属于5级，工程等级为5级，工程规模为小（2）型，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资948.37万元，环保投资50万元，占总投资的5.27％。

- 二、环保措施

由新疆金宇泽工程咨询有限公司编制的《喀什市浩罕乡农村水利基础设施建设项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

1.废气  合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。

2.废水  施工废水经场地简易沉淀池处理后回用作砼拌和养护用水，生活污水设置临时化粪池，由环卫部门定期清运至疏附县污水处理厂进行处理。

3.噪声  施工期噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备午间、夜间施工等措施；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

4.固废  生活垃圾集中收集，定期由环卫人员拉运至喀什市生活垃圾焚烧发电厂进行处理；渠道开挖料连同建筑垃圾一同处理；建筑垃圾集中收集后送至政府指定地点统一处理。运营期无固废产生。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

5.开挖前将表土剥离，集中堆放并保存好，施工结束后将表土覆盖在原地表并进行植被和地貌恢复工作，减少对项目区域生态环境的影响。划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏。

（二）运营期

- 做好环保宣传工作，设置警示牌；禁止巡查人员向渠道内倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾；禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类；运营期做好渠道保护和清污工作，严禁将施工垃圾和弃土随意堆放在渠道两边。施工结束后应拆除各类临建设施，及时覆土，保持生态良好。

- 三、相关要求

项目要严格执行环保“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施。本项目日常的环境监督管理由喀什地区生态环境局喀什市分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2024年7月29日