喀地环评字〔2024〕317号

关于《莎车县阿尔斯兰巴格乡17村等2个村种植基地建设项目环境影响报告表》的批复

莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府：

你单位报来的《莎车县阿尔斯兰巴格乡17村等2个村种植基地建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为改建，位于喀什地区莎车县阿尔斯兰巴格乡17村、18村。项目起点坐标：东经38°20′36.626″，北纬77°10′58.897″，终点：东经77°24′18.757″，北纬38°30′54.392″。项目改建防渗斗渠12条，总长度17.744公里，设计流量0.2～0.7立方米/秒。配套渠系建筑物265座，其中水闸158座，农桥30座，联合建筑物77座。根据《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020），本工程规模为Ⅴ等小（2）型，工程级别为5级，主要建筑物级别为5 级，次要建筑物为5级，临时建筑物级别为5级。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资2245.66万元，环保投资40.26万元，占总投资的1.79％。

- 二、环保措施

由新疆金宇泽工程咨询有限公司编制的《莎车县阿尔斯兰巴格乡17村等2个村种植基地建设项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

1.合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。

2.施工废水经场地简易沉淀池处理后回用作砼拌和养护用水，生活污水经临时化粪池收集后，由施工单位定期拉运至莎车县阿尔斯兰巴格乡污水处理站进行处理。

3.施工期噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备午间、夜间施工等措施；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

4.施工期设置垃圾收集站，生活垃圾集中收集后与设备检修、保养时产生的油抹布，含油手套一起委托当地环卫部门定期清运至莎车县生活垃圾焚烧发电厂处理。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

5.开挖前将表土剥离，集中堆放并保存好，施工结束后将表土覆盖在原地表并进行植被和地貌恢复工作，减少对项目区域生态环境的影响。划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏。

（二）运营期

- 做好环保宣传工作，设置警示牌；禁止巡查人员向渠道内倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾；禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类；运营期做好渠道保护和清污工作，严禁将施工垃圾和弃土随意堆放在渠道两边。施工结束后应拆除各类临建设施，及时覆土，保持生态良好。

- 三、相关要求

项目要严格执行环保“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施。本项目日常的环境监督管理由喀什地区生态环境局莎车县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破环的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2024年7月29日