喀地环评字〔2024〕310号

关于《阿拉甫乡2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目环境影响报告表》的批复

疏勒县阿拉甫乡人民政府：

你单位报来的《阿拉甫乡2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为改建，位于喀什地区阿拉甫乡依来克博依（3）村，中心地理坐标：东经76°32'30.452"，北纬39°02'24.481"；项目内容改建防渗斗渠4条，总长5.4公里。配套渠系建筑物63座，其中节制分水闸19座，分水闸26座，农桥18座。根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）及《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GBT50600-2020）分级指标，渠道工程级别属于5级，工程规模为中型。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资390万元，其中环保投资8.5万元，占总投资的2.18％。

- 二、环保措施

由新疆天润坤成环保科技有限公司编制的《阿拉甫乡2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

1.合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

2.施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工场地，生活污水经临时化粪池收集后，由施工方定期拉运至疏勒县生活污水处理厂进行处理。

3.施工期噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备午间、夜间施工等措施；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

4.生活垃圾集中收集，定期由环卫人员拉运至疏勒县生活垃圾填埋场进行处置；渠道开挖料连同建筑垃圾一同处理；建筑垃圾集中收集后送至政府指定地点统一处理。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

5.开挖前将表土剥离，集中堆放并保存好，施工结束后将表土覆盖在原地表并进行植被和地貌恢复工作，减少对项目区域生态环境的影响。划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏。

（二）运营期

- 做好环保宣传工作，设置警示牌；禁止巡查人员向渠道内倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾；禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类；运营期做好渠道保护和清污工作，严禁将施工垃圾和弃土随意堆放在渠道两边。施工结束后应拆除各类临建设施，及时覆土，保持生态良好。

- 三、相关要求

项目要严格执行环保“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施。本项目日常的环境监督管理由喀什地区生态环境局疏勒县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2024年7月29日