## Sheet1
附件
喀什地区关于2022年9月26日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目 | 喀什地区巴楚县 | 巴楚县粤水电能源有限公司 | 新疆正佳环保科技有限公司 | 本项目性质为新建项目，位于喀什地区巴楚县境内，场区处于巴楚县至三岔口镇之间的荒漠戈壁区。项目北侧为G3012吐和高速，项目区南侧、东侧均为为空地，西侧为三莎线，项目区中心地理坐标东经78°31′23.899″，北纬39°55′39.453″。本项目交流侧装机容量为2000MW，直流侧装机容量为2793.1904MWp，容配比1.40。项目包含两部分：光伏阵列区和储能区。其中光伏阵列区含光伏组件方阵、逆变升压一体机、进场道路、场内道路、电缆沟等内容，采用单块容量为545Wp单晶硅双面电池组件，每组支架由26块电池组件组成，横向26列，竖向2行，共布置640个方阵，均采用单台容量为3.125MW的逆变升压一体机；储能区位于场区中部2#汇集站区东侧，含电池集装箱、储能变流器、避雷针等。项目属于集中式并网光伏电站。太阳能通过光伏电池组件组成的光伏阵列转换成直流电，经过三相逆变器（DC-AC）转换成三相交流电，再通过升压变压器转换成符合公共电网要求的交流电，并直接接入公共电网。项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等环境敏感区。项目总投资为1273909.27万元，其中环保投资约87万元，占项目总投资的0.0068%。 | （一）施工期 施工现场定期清扫和洒水抑尘；加强管理、施工机械设置减震措施、使用低噪声设备、维修保养；合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响；优化施工车辆行车路线；施工生活区设置垃圾箱，固定堆放，分类收集，定期清运至当地生活垃圾填埋场处置；建筑垃圾应分类堆放，严禁乱堆乱倒，集中收集后送至当地指定的建筑垃圾收集点；开挖产生的土石方尽可能的进行回填处理或用于场地平整，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好迹地清理工作；设置野生动植物保护警示牌、生态保护宣传牌；施工迹地恢复、清理；表土剥离、养护、表土回覆、植被恢复。 （二）运营期 1.废气 本项目运营期不产生废气。（项目光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放；项目正常生产期间不设锅炉等热源，采用电暖气取暖，属清洁能源）。 2.废水 项目区无人值守，不产生生活污水；项目光伏组件清洗废水流入地面自然蒸发。 3.噪声 选用低噪声设备、维修保养，机械噪声采取减震、通过距离衰减在厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准要求。 4.固废 本光伏电站损坏更换的废光伏组件直接由厂家更换回收处理；废磷酸铁锂电池由原生产厂家回收利用；废变压油及废油桶收集后交于有资质的危废处置单位处理。废油布按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求集中收集，后交由环卫部门统一清运至巴楚县垃圾填埋场进行处置。 5.环境风险 项目主要风险为变压器故障时泄露变压器油，及项目区电缆短路等发生的火灾事故。因此，应完善和强化事故应急预案和对策，在事故发生时组织事故源危害及范围区域内人群的及时安全疏散及事故现场的善后工作，将事故影响范围和程度降至最低。项目运行过程中存在必须严格按照有关规范标准的要求对储存和使用全过程进行监控和管理，认真落实各项风险防控措施。
2 | 深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目 | 喀什地区疏勒县阿拉甫乡 | 深能疏勒新能源开发有限公司 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区疏勒县阿拉甫乡，项目中心地理坐标：东经76°45′28.712″，北纬38°56′16.505″，项目区四周均为戈壁。本项目永久占地78805.66亩,临时占地24000m2，规划建设容量为2000MW光伏发电项目，配套建设 500MW/2000MWh电化学储能设施，直流侧装机容量为2608.0704MWp（容配比1.304），整体项目分为三期建设。项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目光伏发电系统按规划容量由640个3.125MW光伏子方阵组成。采用540Wp的多主栅单晶组件，拟安装4829760块光伏组件，每26块光伏组件构成一个光伏组串。储能单元采用全户外布置形式，磷酸铁锂电池，单体预制舱内储能电池额定功率为5MWh，持续放电时间4h。光伏阵列区含光伏组件方阵、箱变、进场道路、场内道路、电缆沟等内容。生活区采用电采暖；新建地埋式一体化污水处理设施，以A/O生化工艺为主，集生物降解污水沉降、氧化消毒，处理规模为5m3/d；新建冬储池50m3。项目生产运行期25年。工程总投资为1240000万元，环保投资约415万元，占项目总投资的0.033%。 | （一）施工期 施工期采用洒水降尘、减少地面扰动面积，加强施工管理等措施减少施工扬尘。运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土，限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布。生产性废水经经隔油沉淀后回用。施工人员产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于施工现场洒水降尘。弃方用于项目区场地平整。建筑垃圾中的钢筋回收利用，其它混凝土块连同弃渣等不可回收物，送至建筑垃圾填埋场处置。施工人员生活垃圾委托环卫部门统一清运。施工结束后及时平整土地和修补路面，并彻底清扫（除）路面中的弃渣，恢复原来的地貌与景观。 （二）运营期 1.废水 光伏组件清洗废水流入地面自然蒸发。生活污水经污水处理设施处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中的C级标准后用于项目区绿化，冬储夏灌。 2.噪声 优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准。 3.固废 项目固废主要为废旧太阳能板、废磷酸铁锂电池、废油布及生活垃圾。光伏电站废弃的太阳能电池板集中收集后交由厂家回收处理。根据《国家危险废物名录》（2021版），废磷酸铁锂电池不属危险废物，集中收集后由厂家回收，不在项目区贮存。含油抹布集中收集，与生活垃圾一起交由环卫部门统一清运至疏勒县垃圾填埋场进行处置。 4.电磁辐射 升压站及送出线路工频电、磁场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值要求。 5.环境风险 光伏电站采用移动式灭火器、砂箱等设施及室外消火栓系统灭火。加强日常环境管理，组织相关人员培训。编制突发环境事故应急预案并报县分局备案，定期组织开展应急演练。
3 | 广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目 | 喀什地区莎车县 | 粤电莎车综合能源有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 本项目为新建，位于喀什地区莎车县境内，拟建场址距莎车县约34km，距喀什市约150km。地理坐标：东经76°51'37.854"，北纬38°15'58.507"。本项目总占地38571679m2，永久占地38566979m2，临时用地4700m2。建设规模：本项目规划装机容量为交流侧2000MW；终期装机容量为直流侧2610.6808MWp，配置电池储能系统为50万kW/200万kWh。主要建设内容：光伏阵列区、储能系统。本项目集电线路采用35kV电缆连接，根据光伏阵列的布置位置情况，每3.3MW/2.0MW光伏阵列-组串式逆变器-箱变组成一个集电单元，本工程共600个3.3MW和10个2.0MW的光伏方阵，每6-7个光伏方阵组成一回集电线路，共敷设96回集电线路至本工程拟建的220kV升压汇集站(升压站不在本次环评范围内)。光伏阵列区包含光伏组件方阵、箱变、进场道路、场内道路、电缆沟等内容。项目年平均发电量401599.43万kW·h，年平均等效利用小时数为1538.29h。工程总投资为1269931.6万元，环保投资约645万元，占项目总投资的0.05%。 | （一）施工期 施工期采用洒水降尘、减少地面扰动面积、限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理等措施减少施工扬尘。生产性废水经沉淀池沉淀后回用。生活污水经移动卫生厕所处理后定期交由环卫部门拉运。建筑垃圾中的钢筋回收利用，其它混凝土块连同弃渣等不可回收物，送至建筑垃圾填埋场处置。施工人员生活垃圾委托环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置。运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加覆盖物，不得沿途撒漏。施工结束后，及时平整土地和修补路面，并彻底清扫（除）路面中的弃渣，恢复原来的地貌与景观。 （二）运营期 1.废水 光伏组件清洗废水沿太阳能板面直接落入光伏组件下方，全部自然蒸发。项目区无人值守，运营期不产生生活污水。 2.噪声 选用低噪声主变、合理布局，建立设备定期维护、保养的管理制度等措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准。 3.固废 项目固废主要为废光伏组件和废电气元件、磷酸铁锂电池、箱变废器油等。废光伏组件、废电气元件和磷酸铁锂电池定期由厂家回收处置。箱变废器油暂存于事故油池（2.5m3），收集后交由有危险废物处理资质的单位进行规范处置。含油抹布集中收集和生活垃圾一起交由环卫部门统一清运至垃圾填埋场进行处置。 4.环境风险 认真落实各项预防和应急措施，对于输电线路严格按照规范设计和项目运行管理等措施来避免风险的发生，建立紧急抢修预案应对突发事故，编制突发环境应急预案报生态环境部门备案，及时建立与政府相关部门和受影响单位的应急联动机制，定期开展演练，降低环境风险事故的发生。
4 | 新华水电莎车220kV汇集站工程 | 喀什地区莎车县喀群乡 | 新华（莎车）电力投资有限公司 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目为新建，位于喀什地区莎车县喀群乡。项目区四周均为光伏区，东侧临近G3012高速公路，区域内地势相对较为平坦，场地内无任何遮拦，能满足本项目用地要求。项目地理坐标：东经76°49′13.420"，北纬38°26′28.790″。本项目总占地面积57040m2，为光伏项目配套工程。主要内容为建设1座220kV汇集站，建设3台240兆伏安主变，包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，本次评价不包含线路输出工程。工程总投资为15677万元，环保投资约270万元，占项目总投资的1.72%。 | （一）施工期 施工期采用洒水降尘、减少地面扰动面积、限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理等措施减少施工扬尘。生产性废水经沉淀池沉淀后回用。不设置临时生活区，均依托光伏项目。弃方用于项目区场地平整。建筑垃圾中的钢筋回收利用，其它混凝土块连同弃渣等不可回收物，送至建筑渣土集中堆放点或用于回填低洼地带。施工人员生活垃圾委托环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置。运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加覆盖物，不得沿途撒漏。施工结束后，及时平整土地和修补路面，并彻底清扫（除）路面中的弃渣，恢复原来的地貌与景观。 （二）运营期 1.废水 本项目运营期不设置工作人员，工作人员从光伏项目工作人员中调配，无新增生活废水。 2.噪声 优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准。 3.固废 项目固废主要为废磷酸铁锂电池、废变压器油、废油布和生活垃圾。废磷酸铁锂电池由生产厂家回收，不在项目区贮存。废变压器油发生泄漏时暂存于事故油池（50m3），最终交于有资质的危废处置单位处理。含油抹布集中收集和生活垃圾一起交由环卫部门统一清运至莎车县垃圾填埋场进行处置。 4.电磁辐射 合理布局站内电气设备及配电装置，采取制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；加强对员工电磁环境影响基础知识培训，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间；做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压汇集站或靠近带电架构等措施，本项目220kV升压站建成运行后，工频电场、工频磁场环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众暴露控制限值要求。 5.环境风险 升压站的事故风险可能有变压器油外泄污染环境意外事故。针对变压器箱体贮有变压器油，项目在升压站变压器下方设封闭事故油池，对于事故油池，必须建立事故应急处理预案及组织相关人员的培训；对于输电线路严格按照规范设计和项目运行管理等措施来避免风险的发生，建立紧急抢修预案应对突发事故。
5 | 莎车县托木吾斯塘乡12村防渗渠改建项目 | 莎车县托木吾斯塘乡12村 | 莎车县水利局 | 新疆泰施特环保科技有限公司 | 本项目为改建项目，位于莎车县托木吾斯塘乡12村，项目周边为荒地、农田、沟渠；项目用地现状为水利设施用地；项目渠道起点坐标为：E 77°16′04.524"，N 38°23′0.756"，终点坐标为E77°15'01.674"，N 38°22'02.615"。改建渠道共2.8km，设计引水流量为0.3m³/s；配套渠系建筑物14座，其中改建建筑9座，包括节制闸3座，分水闸4座，纳水口1座，桥涵1座；维修建筑物5座，包括桥涵3座，水闸2座。拆除建筑物3座，包括2座节制分水闸，钢渡槽1座。项目总投资为227.52万元，环保投资为11万元，占总投资的4.83%。 | （一）施工期 1.加强施工管理，做到文明施工。原料堆场采取遮盖+洒水降尘措施减少扬尘产生。运输车辆低速慢行，不得超载，对易起尘物料进行遮盖。严禁焚烧各类废弃物。施工场地及临时道路及时进行洒水降尘；施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，确保燃油废气达标排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值要求。 2.工程设置临时沉淀池收集施工废水，经处理后的施工废水回用于洒水降尘；生活污水经临时化粪池暂存，项目结束后由施工方拉运至莎车县污水处理厂处理；满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。加强施工队伍管理，严格执行规章制度，禁止随意向渠道中倾倒废水废物。 3.选用低噪声设备，加装减振垫、消音器等降噪措施；加强机械设备的维护和保养；合理安排车辆行驶路线和运输时间，避免重型车辆夜间通行；施工车辆应尽量减少夜间运输量，进入居民区时限速行驶，禁止鸣笛；合理安排施工时间，禁止夜间施工。满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4.施工人员生活垃圾袋装收集后运至乡镇生活垃圾船，进一步运至莎车县生活垃圾填埋场，严禁任意抛洒、任意掩埋或倒入渠道中；施工弃方用于后期生态恢复。满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。 5.严格限定施工范围，加强环境监管监控。施工期间规定施工活动范围，严格控制和管理交通工具及重型器械的运行范围。施工结束应及时清理施工场地，平整土地，做好相应水保和植被恢复。 （二）运营期 防止渠道沿线当地居民将生产生活垃圾污物投入渠道，影响输水水质，提出应加强宣传教育，并设立宣传牌，采用维、汉双语语言提示，禁止向渠道内倾倒垃圾污物。禁止维修和检查人员对周边环境和动植物栖息地产生新的破坏，实施维护工作时应尽力避免影响野生动物正常的活动。严禁捕猎野生动物，采挖野生植物。安排维护人员定期对区域内建筑进行维护。
6 | 莎车县乌达力克镇防渗渠建设项目 | 莎车县城西南部 | 莎车县水利局 | 新疆泰施特环保科技有限公司 | 本项目为改建项目，乌达力克镇戈壁产业园引水渠位于莎车县城西南部，起点坐标为：E 77°04′56.331"，N38°16′06.262"，终点坐标为E77°05′17.813"，N38°14′27.675"，改建总长3.85km，设计引水流量为0.3～0.5m³/s，共配套新建建筑物18座，包括节制分水闸10座、农桥6座、纳水口1座、跌水1座；保留2座（公路涵洞2座），渠道建成后共有建筑物20座。乌达力克镇2渠位于莎车县城西部，起点坐标为：E 77°08′33.461"，N38°24′47.716"，终点坐标为E77°08′35.422"，N38°24′36.321"，改建总长0.285km，设计引水流量为0.1m³/s，共配套新建建筑物5座，包括节制分水闸2座、蓄水池1座、分水闸2座；保留1座（公路涵洞1座），渠道建成后共有建筑物6座。项目区范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目总投资为395万元，环保投资为13万元，占总投资的3.29%。 | （一）施工期 1.加强施工管理，做到文明施工。原料堆场采取遮盖+洒水降尘措施减少扬尘产生。运输车辆低速慢行，不得超载，对易起尘物料进行遮盖。严禁焚烧各类废弃物。施工场地及临时道路及时进行洒水降尘；施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，确保燃油废气达标排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值要求。 2.工程设置临时沉淀池收集施工废水，经处理后的施工废水回用于洒水降尘；生活污水经临时化粪池暂存，项目结束后由施工方拉运至莎车县污水处理厂处理；满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。加强施工队伍管理，严格执行规章制度，禁止随意向渠道中倾倒废水废物。 3.选用低噪声设备，加装减振垫、消音器等降噪措施；加强机械设备的维护和保养；合理安排车辆行驶路线和运输时间，避免重型车辆夜间通行；施工车辆应尽量减少夜间运输量，进入居民区时限速行驶，禁止鸣笛；合理安排施工时间，禁止夜间施工。满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4.施工人员生活垃圾袋装收集后运至乡镇生活垃圾船，进一步运至莎车县生活垃圾填埋场，严禁任意抛洒、任意掩埋或倒入渠道中；施工弃方用于后期生态恢复。满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。 5.严格限定施工范围，加强环境监管监控。施工期间规定施工活动范围，严格控制和管理交通工具及重型器械的运行范围。施工结束应及时清理施工场地，平整土地，做好相应水保和植被恢复。 （二）运营期 防止渠道沿线当地居民将生产生活垃圾污物投入渠道，影响输水水质，提出应加强宣传教育，并设立宣传牌，采用维、汉双语语言提示，禁止向渠道内倾倒垃圾污物。禁止维修和检查人员对周边环境和动植物栖息地产生新的破坏，实施维护工作时应尽力避免影响野生动物正常的活动。严禁捕猎野生动物，采挖野生植物。安排维护人员定期对区域内建筑进行维护。
7 | 莎车县易地扶贫安置区高效节水输水渠建设项目 | 莎车县易地扶贫安置区 | 莎车县水利局 | 新疆泰施特环保科技有限公司 | 本项目为改建项目，位于莎车县易地扶贫安置区，项目周边主要为荒地、农田、沟渠等，项目用地现状为水利设施用地。渠道起点坐标为：E 77°19′22.851″，N 38°52′21.875″，终点坐标为E77°21′18.036″，N 38°50′57.605″，维修改造渠道8条，总长2.90km，配套完善渠系建筑物44座，其中，节制分水闸32座，桥涵11座，陡坡1座，渠道建成后共有建筑物6座。项目区范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目总投资为385万元，环保投资为12万元，占总投资的3.12%。 | （一）施工期 1.加强施工管理，做到文明施工。原料堆场采取遮盖+洒水降尘措施减少扬尘产生。运输车辆低速慢行，不得超载，对易起尘物料进行遮盖。严禁焚烧各类废弃物。施工场地及临时道路及时进行洒水降尘；施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，确保燃油废气达标排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值要求。 2.工程设置临时沉淀池收集施工废水，经处理后的施工废水回用于洒水降尘；生活污水经临时化粪池暂存，项目结束后由施工方拉运至莎车县污水处理厂处理；满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。加强施工队伍管理，严格执行规章制度，禁止随意向渠道中倾倒废水废物。 3.选用低噪声设备，加装减振垫、消音器等降噪措施；加强机械设备的维护和保养；合理安排车辆行驶路线和运输时间，避免重型车辆夜间通行；施工车辆应尽量减少夜间运输量，进入居民区时限速行驶，禁止鸣笛；合理安排施工时间，禁止夜间施工。满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4.施工人员生活垃圾袋装收集后运至乡镇生活垃圾船，进一步运至莎车县生活垃圾填埋场，严禁任意抛洒、任意掩埋或倒入渠道中；施工弃方用于后期生态恢复。满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。 5.严格限定施工范围，加强环境监管监控。施工期间规定施工活动范围，严格控制和管理交通工具及重型器械的运行范围。施工结束应及时清理施工场地，平整土地，做好相应水保和植被恢复。 （二）运营期 防止渠道沿线当地居民将生产生活垃圾污物投入渠道，影响输水水质，提出应加强宣传教育，并设立宣传牌，采用维、汉双语语言提示，禁止向渠道内倾倒垃圾污物。禁止维修和检查人员对周边环境和动植物栖息地产生新的破坏，实施维护工作时应尽力避免影响野生动物正常的活动。严禁捕猎野生动物，采挖野生植物。安排维护人员定期对区域内建筑进行维护。
8 | 莎车县恰尔巴格乡库特其（12村）基础设施建设项目（防渗渠） | 喀什地区莎车县恰尔巴格乡 | 莎车县恰尔巴格乡人民政府 | 新疆润水环保技术有限公司 | 本项目为改建项目，位于喀什地区莎车县恰尔巴格乡，包括1条支渠、2条斗渠。支渠起点：E77°22′15.910"，N38°22′45.522"；终点：E77°19′45.285"，N38°19′55.912"；1斗渠起点：E77°21′6.933"，N38°22′26.141"；终点：E77°21′8.244"，N38°22′8.462"；2斗渠起点：E77°21′22.540"，N38°22′23.662"；终点：E77°20′55.731"，N38°21′55.920"。工程建设内容：改建防渗渠7.6km，灌溉面积8000亩，配套渠系建筑物，其中1~1.5m3/s流量防渗渠6km（支渠）；1m3/s流量防渗渠1.6km（1斗渠和2斗渠）。配套渠系建筑物66座，其中：双向节制分水闸5座，单向节制分水闸19座、单向分水闸26座、桥涵16座。根据《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600-2010）规定，工程规模为小型，渠道及建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。本次为原有渠道改建，不新增永久占地。总投资1070万元，环保投资为22万元，占总投资的2.1%。 | （一）施工期 1.加强施工管理，做到文明施工。原料堆场采取遮盖+洒水降尘措施减少扬尘产生。运输车辆低速慢行，不得超载，对易起尘物料进行遮盖。严禁焚烧各类废弃物。施工场地及临时道路及时进行洒水降尘；施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，确保燃油废气达标排放。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 2.生活污水依托居民区防渗化粪池设施，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后定期由吸污车清运至莎车县污水处理厂处理。 3.选用低噪声、低振动施工机械；加强机械设备的维护和保养；合理安排车辆行驶路线和运输时间；进入居民区时限速行驶，禁止鸣笛；合理安排施工时间，禁止夜间施工。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 4.多余土方用于渠道外边坡坡脚低洼处平整及施工迹地的覆土。砂、石灰、钢材、木料、预制构件等废弃建材统一回收，综合利用。生活垃圾集中收集由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置。 5.严格限定施工范围，加强环境监管监控。施工期间规定施工活动范围，严格控制和管理交通工具及重型器械的运行范围。施工结束后应及时拆除清理临时施工建筑物，对施工场地进行平整和覆土、播撒草籽等措施，做好相应水保和植被恢复。 （二）运营期 加强宣传教育，提高职工的环境保护意识。分派专人负责渠道日常运行督查和环境保护工作，严禁在渠线两侧堆放垃圾，不得向渠内倾倒垃圾、污水、抛掷砖石。定期清理渠底淤泥。
9 | 克孜河疏附县栏杆防洪治理工程（喀什噶尔河吐曼河栏杆分洪工程） | 疏附县兰干镇 | 喀什地区盖孜库山河流域管理处 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本次防洪工程为对原喀什市三级电站退水渠改扩建为栏杆泄洪渠，位于疏附县兰干镇境内，起点位于吐曼河与喀什市三级电站退水渠交叉口，末端汇入克孜河，起点坐标E75°47′0.620″，N39°30′14.160″；终点坐标E75°48′20.815″，N39°27′32.868″，拟建防洪堤周边均为农田、荒地、林地、居民区等。本工程等别为Ⅲ等，栏杆泄洪渠建设总长5.6km，防洪标准取50年一遇，设计洪水流量为321m3/s。渠道沿线附属建筑物15座，其中：溢流堰1座，交通桥4座，跌水2座，左分水闸3座，引水渡槽5座。项目永久占地939.65亩，临时占地477.69亩。项目总投资15460.08万元，环保投资为475万元，占总投资的3.07%。 | （一）施工期 1.原料堆场地面做硬化处理，采用密目网遮盖，四周设置不低于物料高度的彩钢板，并配备若干台移动式雾炮在原料卸车、上料过程进行喷雾抑尘，控制粉尘无组织排放；拌合站内易飞扬的物料运输时用蓬布覆盖严密，装量适中，不得超限，拌合工序设置在密闭的彩钢板房内。施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，确保燃油废气达标排放。保持施工地面平整、采取覆盖、洒水湿润地面、限制车速、严禁抛撒物料。施工大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 2.本项目施工废水经废水处理设施处理后回用于施工场地，不外排。生活污水隔油池、防渗化粪池临时暂存后定期拉运至污水处理厂；加强对污废水处理设施的日常管理，定期进行维护，保证废水处理设施的稳定、正常运行。 3.选用低声级建筑机械，加强机械设备的维护和保养；合理安排车辆行驶路线和运输时间，施工区内禁止鸣笛；合理安排工期，禁止夜间施工。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 4. 钢筋、钢板、木材等建筑垃圾回收利用，无法利用的集中收集后运至指定地点处理。危险废物储存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设置危险废物暂存处，将危险废物装入容器内，并粘贴标签，临时贮存后，定期交由有资质的单位处理。生活垃圾集中收集后运至生活垃圾填埋场处理。 5.严格限定施工范围，加强环境监管监控。施工期间规定施工活动范围，严格控制和管理交通工具及重型器械的运行范围。施工结束后应及时拆除清理临时施工建筑物，对施工场地进行平整和覆土、播撒草籽等措施，做好相应水保和植被恢复。 （二）运营期 做好环保宣传工作，设置警示牌。加强日常环境管理，定期对护岸进行维护。严禁在渠线两侧堆放垃圾，不得向渠内倾倒垃圾、污水、抛掷砖石。
10 | 喀什唐府医院有限公司专科（精神类）医院改造建设项目 | 巴楚县银花路，租赁原巴楚县银花路东段南侧巴楚县社会主义学校已建好建筑 | 喀什唐府医院有限公司 | 新疆德广晟环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，位于巴楚县银花路，租赁原巴楚县银花路东段南侧巴楚县社会主义学校已建好建筑，中心地理坐标为：东经78°33′21.412″，北纬39°48′44.126″。项目建设规模及主要建设内容为：设置400张床位，配备职工人员120人，设立门诊部、住院部、康复养老部，门诊治疗和接收病员和康复老人，实施以神经、精神疾病预防、诊疗和康复服务、医疗保健为主，以面向城乡精神病患者、健康养老需求，为急慢性神经、精神疾病患者、康复老人提供医疗及养老服务。本项目利用已有建筑装修改造，不涉及拆迁工程，项目利用现有房产进行内部装饰即可使用，配置相关医疗设备，主体工程位于地上，地下无建筑物，主要设置1号综合楼1栋五层约7800m2，3号楼食堂1栋二层2150㎡，室外场地4950㎡，相应的给排水、供配电等公辅设施依托原有设施，室外工程及配套附属设施同期建设，附属设施主要包含锅炉房、危废暂存间、污水处理站等。本项目拟建污水处理站一座，处理能力为200m³/d，采用“一级强化+消毒工艺”，其中消毒工艺选用消毒粉消毒，消毒粉主要成分为活性氧，每日定时定量自动投加。项目区周边无自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标。项目总投资为1000万元，其中环保投资66万元，占总投资的6.6%。 | （一）施工期 施工期间做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对砂石临时堆存处采取加盖篷布；施工场地、道路采取及时清扫和定期洒水，以减少扬尘产生。建筑材料堆放应集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量；对水泥等易产生扬尘的物料，应堆放在料库内，或加盖篷布。车辆行驶速度降低可有效减少扬尘量，因此应对车辆进行限速；运输时间选择车流、人流较少的时间；运输路线应远离居住区、学校、医院等环境敏感点，选择路况较好的路段。 （二）运营期 1．废气 本项目安装8m高排气筒排放燃气锅炉废气，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值和新环大气函[2022]483号文件要求；污水处理站恶臭应进行除臭处理，要满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3的排放标准限值；食堂油烟经油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。 2.污水 本项目食堂废水经隔油池处理后排入污水处理站，新建“一级强化+消毒工艺”的污水处理站；满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准。项目医疗废水排入污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准后，经污水管网排入巴楚县污水处理厂集中处理。 3.噪声 选择低噪声设备、建筑隔声、减振消音、合理布局；加强管理等措施确保运营期噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 4.固废 生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运。满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》中有关要求。设置医疗废物暂存间，产生的医疗废物收集暂存后，定期委托有医疗废物处置资质的单位进行清运处理；要执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。污水处理站污泥经脱水消毒后密封暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4相关要求。 5.应在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 6.强化环境风险防范和应急措施。做好厂区绿化工作，以吸收有害气体和颗粒物，达到净化大气环境、滞尘降噪的效果；做好外排接管的废水达标排放工作；妥善处置固体废物，杜绝二次污染。做好环境空气感染的风险防范措施、事故废水排放风险防患和应急措施、医疗废物的风险防范措施、燃气锅炉火灾危险性预防措施等环境风险防范措施。建立完善的环保规章制度，按要求做好环境应急预案的编制、评估、备案等工作，并定期开展演练。 7.该项目主要污染物排放总量指标为：NOx：1122.6kg/a。 8.对于本项目所有涉及到的放射性部分（DR机和CT机）均由院方委托相关有资质单位单独进行专项评价分析。
11 | 莎车县恒荣新型建材有限公司年产30万平方米外墙保温免拆模板项目 | 莎车县阿尔斯兰巴格工业园区 | 莎车县恒荣新型建材有限公司 | 新疆博严环保技术有限公司 | 本项目为新建项目，位于莎车县阿尔斯兰巴格工业园区，项目区西侧为莎车县豫新缘塑业有限公司，东侧为新疆莎翔木业有限公司，南侧为莎车县恒泰新型建材有限责任公司，北侧为园区道路。中心地理位置坐标分别为：N38°13′39.833″，E77°6′19.899″。本项目占地面积为3840m2，主要建设内容包括生产车间一座、消防水池50m3、沉淀池及配套环保设备及辅助设施，办公区及生活区、原料堆场、成品堆场均依托莎车县恒荣新型建材有限公司现有设施。项目建成后年产30万平方米外墙保温免拆模板。主要原辅材料：水泥24000t/a、沙子16800t/a、粉煤灰4500t/a、胶结母料450t/a、纤维素30t/a、聚苯颗粒1350t/a、挤塑板1500t/a、网格布90t/a、尼龙钉150t/a。外墙保温免拆模板生产工艺：原料预处理→搅拌制浆→挂浆→养护→复合→养护→切割打孔。建设区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态环境敏感区。项目总投资700万元，其中环保投资32万元，占项目总投资4.57%。 | （一）施工期 加强施工管理，做到文明施工。原料堆场采取遮盖+洒水降尘措施减少扬尘产生。运输车辆低速慢行，不得超载，对易起尘物料进行遮盖。施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，确保燃油废气达标排放。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值。生活污水依托现有化粪池处理后，定期清运。选用低噪声设备，加装减振垫、消音器等降噪措施；加强机械设备的维护和保养；合理安排车辆行驶路线和运输时间，避免重型车辆夜间通行；施工车辆进入居民区时限速行驶，禁止鸣笛；合理安排施工时间，禁止夜间施工。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。土建工程垃圾施工后回填，安装工程的金属废料回收再利用。施工场地内设置垃圾收集点，生活垃圾集中收集定期交由环卫部门收集处理。固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单相关规定。严格限定施工范围，加强环境监管监控。施工结束应及时清理施工场地，平整土地，做好相应水保和植被恢复。 （二）运营期 1.废气 项目生产线投料、搅拌及切割产生的粉尘经“布袋除尘器+15m排气筒”处理后粉尘排放浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2最高允许排放浓度限值的要求。生产车间密闭，采取喷雾降尘。筒仓粉尘（水泥筒仓、粉煤灰筒仓）经仓顶布袋除尘器处理，由各自仓顶排气口无组织排放，粉尘过滤在仓内。原料堆场设置围挡，经篷布遮盖、定期洒水、控制抛洒高度等措施等降低粉尘影响。无组织废气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3限值。 2.废水 清洗废水经沉淀处理后循环利用不外排。配料用水在生产过程中全部进入产品。生活污水经化粪池（依托现有）处理后接管至园区污水处理厂处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 3.噪声 采取建筑隔声、基础减振等措施降低噪声，同时加强设备的保养和维修，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.固废 生活垃圾、除尘器废布袋集中收集委托当地环卫部门清运处置；边角料经湿法破碎后回用于生产；包装废物集中收集后外卖给废品回收公司；沉淀池沉渣收集后回用于生产；除尘灰全部作为原材料回用于生产。原料仓库内设置单独的一般固废间（30m2），建设单位加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放。运营期一般固废的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 5.应尽快申报办理排污许可证，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。 6.强化环境风险防范和应急措施。根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，化粪池（依托现有）、三级沉淀池划分为重点防渗区，生产车间和原料堆场划分为一般防渗区，其他划分为简单防渗区，防止事故蔓延。编制突发环境应急预案报生态环境部门备案，及时建立与政府相关部门和受影响单位的应急联动机制，严格落实风险防控措施，定期开展演练，降低环境风险事故的发生。
12 | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-喀什市（一期） | 喀什地区疏勒县艾尔木东乡 | 喀什市农业农村局 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区疏勒县艾尔木东乡，中心地理坐标为：E76°5′57.299″，N39°7′15.211″，厂界四周均为空地。项目占地面积约247015.344m2，主要建设内容包括：新建凉棚22栋，采食通道11个，围栏10000m2，消毒池2座，兽医室1座，门卫室2栋，地磅1台，水槽288个，围墙5000m2，及其他配套设施设备。设置安全填埋井1座（54m3）。新建堆肥场1座，占地面积5000m2，采用强制通风静态垛好氧发酵工艺。项目主要饲养西门塔尔牛，年存栏6750头，年出栏量6750头。本项目区不建设饲料加工区，饲草料由岳普湖县育肥场饲草料TMR制配送中心提供，该中心位于场区西侧300m处。冬季职工生活供暖使用电采暖。项目总投资8000万元，其中环保投资234万元，约占总投资的2.93%。 根据《疏勒县畜禽养殖禁养区和限养区划定工作实施方案》，本项目不在疏勒县划定的畜禽养殖禁养区和限养区内；项目不涉及冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原、饮用水水源地等环境敏感区；本项目养殖区距离最近居住区（村庄）约2km，养殖区距离最近主干道S214线（疏英线）约6.2km。 | （一）认真落实各项大气污染防治措施。牛舍采取加强通风、合理配置饲料成分、在饲料中添加EM制剂减少恶臭产生量、釆用生物除臭技术对圈舍进行定期喷洒除臭、在牛舍周边以及厂界种植乔灌木相结合的绿化带、加强清洁卫生管理等防护措施治理。堆肥场拟采取喷洒除臭剂，及时清运粪便，在堆粪场外种植净化能力强的植物等措施治理。项目区无组织H2S、NH3厂界排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准值；臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。本项目卫生防护距离设为养殖区场界外500m，在此范围内不得规划、建设人群集中居住区、医院、学校等敏感建筑。 （二）严格落实各项水污染防治措施。本项目采用干清粪工艺，尿液采用锯末、米糠等物质构成的垫料吸收，无废水产生，粪便及垫料清运至堆肥场堆肥，还田。生活污水经化粪池（50m3）处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2三级标准后，定期由吸污车拉运至疏勒县城东污水处理厂处理。 按照“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本项目牛舍、堆肥场、安全填埋井、医疗废物暂存间、污水处理设施等区域进行分区防控，做好防渗、防腐、防溢流、防雨水等措施。在建设、运营过程中加强监督，进行定期检查，避免发生渗漏事故，污染地下水。在项目区下游布设1口地下水监测井，对水质定期进行监测，确保达标排污。 （三）严格落实固体废物“减量化、无害化、资源化”处置。牛粪、废垫料全部运往堆肥场堆肥，制成的有机肥外售周围农户还田，病死牛尸体采用安全填埋井填埋处理，执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准要求。注射用具、消毒棉、纱布、过期药品等医疗废物集中收集后分类分区暂存于医疗废物暂存间（10m2），委托有医疗废物处理资质的单位进行无害化处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的相应要求。生活垃圾由环卫部门定期清运。 （四）落实噪声防治措施。通过合理布局生产车间，优选低噪设备，采取减震、隔声、吸声，设备定期维护等措施降噪，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （五）强化环境风险防范和应急措施。设立专人负责日常安全生产环境管理；配备应急救援保障设备及器材；编制突发环境事件应急预案，报生态环境部门备案；定期组织开展演练。 （六）应尽快申报办理相关排污许可证手续。排污许可证申请及核发严格按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
13 | 莎车工业园区一般固体废物填埋场建设项目 | 莎车县阿斯兰巴格乡261乡道旁侧 | 莎车工业园区管理委员会 | 新疆恒泰职业环境检测评价有限公司 | 本项目建设性质为新建。位于莎车县阿斯兰巴格乡261乡道旁侧。西侧临近莎车县新盛农牧科技有限责任公司养殖场，南侧临近261乡道，隔路为阿斯兰巴格工业区。项目区中心坐标为东经77°08′29.980″，北纬38°13′35.879″。建设内容及规模：项目总占地面积为10亩（6666.67m2），新建一般工业固体废弃物垃圾填埋场1座，日处置能力为2t/d，库区容量为2万m3，服务年限30年。建设工程由主体工程、配套辅助工程和公辅工程组成，主体工程包括库区基础处理与防渗系统、垃圾坝、渗滤液导流系统、填埋气体导排及处理系统及监控设施等，配套辅助工程包括进场道路、供配电等。莎车县工业园区企业所产生的未被回收利用的第Ⅰ类一般工业固体废物和第Ⅱ类一般工业固体废物，不包括生活垃圾、危险废物。本项目总投资300万元，环保投资223.7万元，占总投资的74.6%。 本项目固废填埋场周边500m范围内无居民区以及规划的居住、文教、科研、行政办公等环境敏感点，选址不涉及自然保护区、饮用水源保护区、国家公园等生态保护红线区域。本项目用地类型为国有未利用地，不涉及永久基本农田集中区域。不在项目区长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内，不属于洪泛区和泄洪道，选址标高位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上。符合《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中选址要求。 | (一)严格落实大气污染防治措施。填埋作业区逐层填埋、覆土压实、及时覆盖、洒水抑尘、设置防风抑尘网(2m)，填埋场运行完毕，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行封场。采取道路硬化，洒水降尘和定期喷洒生物除臭剂等，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。厂界无组织排放恶臭污染物NH3、H2S及臭气浓度限值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新改扩建二级标准。本项目卫生防护距离为100m，该范围内不得设置经常居住的房屋。 （二）严格落实水污染防治措施。生活污水依托园区公共厕所消纳。配套设置渗滤液处理设施，采用“UASB+气浮+MBBR”工艺，设计处理能力5m3/d，出水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准，定期清运至莎车县火车西站（纺织工业园区）污水处理厂建设项目进行处理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗设计；实施底层和边坡防渗，针对排水沟、截洪沟等构筑物和设施采取可靠的防渗工艺，排水沟采用混凝土，将大气降水排出填埋区，减少渗滤液产生量，截洪沟采用混凝土结构，防止跑、冒、滴、漏，防止填埋场渗滤液下渗进入土壤污染地下水。 （三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，定期对填埋作业机械、车辆进行维护；场区周边设置绿化隔离带，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 （四）严格落实固体废物处置要求。应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅰ类和Ⅱ类一般工业固废入场要求方可进入固体废物垃圾填埋区。生活垃圾定期依托园区环卫部门统一清运处置，不随意排放。渗滤液处理设施产生的污泥定期浓缩后进行填埋处理，不随意排放。 （五）严格落实生态环境保护措施。根据废弃物填埋量及用土量合理划分覆土存放区，分块、分区做好覆土用土的围挡、压实，做好长期水土保持计划。对生产、管理区结合场内道路、建筑物等设施进行地面硬化处理。填埋场四周设铁丝网围墙，避免或减少对野生动物及其栖息地造成不利影响。严格落实封场环境管理要求。 （六）建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及对周边环境质量的影响开展自行监测，并公开监测结果。安装渗滤液监测系统，定期对渗滤液进行监测。设置3个地下水监测井，定期委托有资质的监测机构定期进行监测，制定地下水污染防控和应急措施，避免造成环境污染。 （七）落实环境风险事故防范措施，制定环境风险应急预案，报生态环境部门备案。严格落实垃圾填埋、渗滤液收集等区域的防渗和监控措施；加大环境风险监测和监控力度，对事故隐患做到及早发现，及时处理。定期开展事故环境风险应急演练，严格落实各项应急管理措施和风险防范措施。 （八）项目建成后应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提，排污许可证申请及核发按《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）执行。
14 | 叶城县农业产业发展（畜禽及其产品车辆“洗消烘”动物疫病防控中心建设）项目 | 叶城县洛克乡1村 | 叶城县畜牧兽医站 | 新疆水木清华环保咨询有限公司 | 本项目为新建项目，位于叶城县洛克乡1村。北侧为饲料交易市场，其余方位均为空地。中心地理位置坐标分别为：N37°50′0.352"，E77°34′15.441"。项目占地面积95154m2，新建洗消杀和烘干工作车间，配套附属用房及给排水、供电、道路地坪、围墙等附属设施，购置设施设备。建设一般固废暂存间20m2、加热油储罐1个（最大储存能力为23.5m3/个）、1座污水处理站（规模10m3/d，工艺为“调节+气浮+AO+MBR+次氯酸钠消毒”）、危废暂存间5m2，2台规模为0.2t柴油锅炉（一备一用），主要为生产过程中洗消车间提供热源，冬季采暖为电采暖。本项目主要收集处理周边养殖企业车辆进行烘干消杀，预计处理量20辆次/d。主要原辅材料：次氯酸钠20桶/年（25kg/桶）,柴油20.8t/a。生产工艺流程：车辆入场→高温洗消→消毒液冷水冲洗→车辆烘干→车辆出厂。建设区域不涉及风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，项目占地为国有未利用地。项目总投资500万元，其中环保投资30.9万元，占项目总投资6.18%。 | （一）施工期 加强施工管理，做到文明施工。原料堆场采取遮盖+洒水降尘措施减少扬尘污染。运输车辆低速慢行，不得超载，对易起尘物料进行遮盖。将临时处置、堆放点设在施工场地内，严禁超界；施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，确保燃油废气达标排放。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值。生活污水经防渗化粪池收集，定期拉运至叶城县新城区污水处理厂；施工废水经沉淀池沉淀处理后回用。选用低噪声设备加装减振垫、消音器等降噪措施；加强机械设备的维护和保养；合理安排车辆行驶路线和运输时间，避免重型车辆夜间同行；施工车辆应尽量减少夜间运输量，进入居民区时限速行驶，禁止鸣笛；合理安排施工时间，禁止夜间施工。噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一收集处理，运往指定的垃圾填埋场。施工中的建筑废料中，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收利用，对建筑垃圾应集中堆放，由各施工队外运至指定的建筑垃圾填埋场处置。 （二）运营期 1.废气 运营期的废气主要为燃油锅炉废气、污水处理站恶臭。燃油锅炉废气经袋式除尘器处理后通过8m高排气筒排放，污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃油锅炉限值。采取污水处理单元密闭，定期喷洒除臭剂，恶臭无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准限值要求。 2.废水 生活污水和清洗废水经厂区自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，定期拉运至叶城县新城区污水处理厂处理。 3.噪声 选用低噪声设备，采用减振、隔声、距离衰减、绿化、设置隔振基础、加强对设备进行维护和保养等措施，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4.固废 生活垃圾集中收集与经压滤后污水处理站污泥委托当地环卫部门清运处置。废包装材料收集后外售。废离子交换树脂由厂家负责定期更换并返回生产厂家回收处理。废机油暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位妥善处置。一般固废严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行。 5.按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）、结合项目特点，委托有资质的单位开展环境监测工作。 6.应尽快申报办理排污许可证，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。 7.强化环境风险防范和应急措施。加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，确保安全运行。根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防止事故蔓延。设置事故池一座（容积15m3），储存事故状态下污水。严格执行《报告表》中各项风险事故防范、减缓措施，编制突发环境应急预案报生态环境部门备案，及时建立与政府相关部门和受影响单位的应急联动机制，定期开展演练，降低环境风险事故的发生。 8.该项目主要污染物排放总量指标为：NOX0.063t/a。
15 | 岳普湖县疾病预防控制中心公共卫生实验室建设项目 | 岳普湖县团结西路 | 岳普湖县疾病预防控制中心 | 新疆金宇泽工程咨询有限公司 | 本项目为扩建项目，位于岳普湖县团结西路，属于岳普湖县新城区，中心地理坐标为：E76°45′56.602″，N39°14′18.258″。项目规划占地面积为2130.4㎡，在岳普湖县疾病预防控制中心原有用地上进行建设，不新增占地。新建1栋实验楼，建筑面积2015.30㎡，地上四层框架结构。本项目承担着全县传染病、结核病、艾滋病、地方病、寄生虫病的防控工作；免疫规划预防接种服务、突发公共卫生事件应急处置、公共场所卫生监测、疫情信息监测及慢性病监测等工作。项目主要是对各类传染病、结核病进行预防控制与检测，不含传染病、结核病治疗项目，不收治传染病、结核病人，不设门诊，不设住院床位，不进行手术，不开展个人体检等项目；不保存传染病菌种；不饲养实验动物，不做动物性实验。本项目微生物实验室级别为P2实验室，不涉及 P3、P4 生物安全实验室和转基因实验室。原有污水处理站采用A/O+消毒工艺，处理规模20m3/d。项目区周边无自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标。项目总投资为1300万元，其中环保投资45.5万元，占总投资的3.50%。 | （一）施工期 施工期间做到文明施工，车辆空转运行，施工场地、道路采取及时清扫和定期洒水，以减少扬尘产生。施工物料在室外存放要用苫布遮挡，对易起尘物料实行库存或加盖苫布；水泥和石灰等粉状建筑材料采用罐车散装运输；无法及时清运的渣土，要集中整齐堆放，并用遮挡物进行覆盖，施工结束后渣土必须清运完毕；施工现场设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施。 （二）运营期 1．废气 微生物实验室独立设置新风空调系统，排风口设高效过滤器，保持生物安全实验室内为负压系统，通过缓冲间与普通环境隔离，生物安全实验室、缓冲间和普通环境之间有一定的压力梯度，保证生物安全实验室中废气不会泄露到外环境；实验在生物安全柜内进行，设高效空气过滤器，生物实验室废气采用负压方式经高效空气过滤器净化后通过排风管道引至楼顶排放，排风口高于楼顶3m；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。项目实验室内设置通风橱，实验室产生有机废气、酸雾的操作将全部在通风橱内进行，并将其他如仪器室等的抽排风集中收集，将其中可能存在的无机废气通过机械强制抽风进入专用风井，引至楼顶后经活性炭吸附处理后外排。满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 2.污水 项目产生的生活污水经原有化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入市政管网；医疗废水（实验室废水）经酸碱中和预处理后，排入依托原有污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政管网，最终由岳普湖县污水处理厂进行处理。 3.噪声 优先选用低噪声、振动小的设备，进行减振处理；运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 4.固废 医疗废物收集暂存至危废暂存间后，按照《医疗废物管理条例》相关要求，定期委托有资质单位进行清运处理；理化实验室产生的废活性炭和生物安全柜产生的废过滤材料均暂时放置在危废暂存间暂存，最终交由有资质的单位进行处置；满足危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相关要求。生活垃圾进行分类收集后交由环卫部门统一清运至岳普湖县生活垃圾填埋场填埋处理。 5.强化环境风险防范和应急措施。树立环境风险意识 、实行全面环境安全管理制度、规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施、加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染、加强资料的日常记录与管理、加强危险废物处理管理。建立完善的环保规章制度，按要求做好环境应急预案的编制、评估、备案等工作，并定期开展演练。 6.对于本项目所有涉及到的放射性部分（DR机和CT机）均由院方委托相关有资质单位单独进行专项评价分析，院方需按要求办理核辐射许可，严格遵守《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）限值以内。
16 | 高精度脱硫石膏砌块和现浇混凝土内夹心保温系统建设项目 | 喀什地区疏附县广州城（萨依巴格乡） | 喀什众汇新型材料科技有限公司 | 长沙坤腾环保科技有限公司 | 本项目性质为新建项目，租赁喀什从化湘港创意科技有限公司现有厂房，位于喀什地区疏附县广州城（萨依巴格乡）A146号，中心地理坐标为：E75°41′42.065″，N39°19′49.603″，项目南侧100m为疏附县荣清源新型环保建材有限公司，北侧为产业大道，东侧70m为疏附县路安水泥制品厂，西侧为金穗路，土地性质为工业工地，不涉及基本农田、生态敏感区，以及生态红线保护区域。本项目原辅材料为脱硫石膏、保温芯材、金属限位连接杆、钢丝网、碱水剂、水等，高精度脱硫石膏空心砌块液压成型工艺流程为脱硫石膏与水搅拌→浇筑成型→顶出脱模→干燥→包装→入库，现浇混凝土夹芯保温板用的芯板生产工艺为原材料→钢丝网剪切、折弯→组装→入库。本项目建成后年产15万m3高精度石膏空心砌块，10万m2现浇混凝土夹芯保温板用的芯板。项目总投资5000万元，其中环保投资42万元，占项目总投资的0.9%。 | （一）施工期 本项目租用已建成厂房进行作业，投入运营前只需进行设备的安装。设备安装期间主要污染为施工机械噪声、废包装材料等。选用低噪声机械设备，并加强维护保养，禁止夜间施工。废包装材料集中收集后外售给废旧物资回收公司综合利用。 （二）运营期 1.废气 本项目高精度脱硫石膏砌块生产线配有3个密闭筒仓，均配套脉冲式除尘器，处理后的少量粉尘通过呼吸口（h15.75m）无组织排放，除尘器收集的粉尘回落到筒仓内。项目搅拌机进行封闭。本项目无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物无组织排放标准，周界外最高浓度最高点不超过1.0mg/m3。 2.废水 本项目运营过程中无生产废水产生，搅拌机清洗废水循环利用，不外排。食堂废水经过隔油池处理后与员工生活污水排入化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后拉运至污水处理厂进行处理。 3.噪声 项目优先选择低噪声设备，采取安装台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施降噪，加强设备保养、维护，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 4.固废 废包装材料、钢丝网边角料收集后定期外售给废旧物资回收公司综合利用；废机油桶回收利用；含油抹布及手套与生活垃圾一起运至园区的垃圾收集处；废机油暂存于危废暂存间（10m2），定期委托有危险废物资质的单位进行处理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准，危险废物暂存间应做好相应的防风、防雨、防晒、防渗措施。 5.环境风险 制定意外事故的防范措施和环境风险应急预案报县分局备案，并认真落实各项预防和应急措施。配置安全预警设备与设施，定期组织开展应急演练。 6.应尽快申报办理相关排污许可证手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
17 | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-疏勒县（一期） | 喀什地区疏勒县艾尔木东乡 | 疏勒县畜牧兽医局 | 新疆润水环保技术有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区疏勒县艾尔木东乡，项目区中心地理坐标为：E76°6′22.630″，N39°6′21.790″。项目占地约375.8亩，建设规模化肉牛繁育场1座，建设成母牛凉棚20栋36960m²、犊牛舍2栋6930m²及饲料库房、消毒室、围墙、室外配套管网等配套附属设施，购买TMR中央饲喂厨房等养殖设备和牛。建成后生产规模为年存栏肉牛7000头全群繁育母牛。本项目不制备饲草料。冬季职工生活供暖使用电采暖。项目总投资8000万元。其中环保投资223万元，约占总投资的2.8%。 根据《疏勒县畜禽养殖禁养区和限养区划定工作实施方案》中禁养区和限养区划分范围，本项目选址不在疏勒县划定的畜禽养殖禁养区和限养区内。项目拟建地不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感区域，未占用基本农田，不涉及生态红线特殊保护区域。 | （一）认真落实各项大气污染防治措施。牛舍采取加强通风、合理配置饲料成分、在饲料中添加EM制剂减少恶臭产生量、釆用生物除臭技术对圈舍进行定期喷洒除臭、在牛舍周边以及厂界种植乔灌木相结合的绿化带、加强清洁卫生管理等防护措施治理。堆粪场采取半封闭式+防雨棚、喷洒除臭剂和微生物菌剂抑制恶臭的排放，并及时将堆肥后肥料外售，在堆粪场外种植净化能力强的植物等措施治理。项目区NH3、H2S、臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)表7标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级标准。 本环评确定本项目的卫生防护距离为500m，在此范围内不得规划、建设人群集中居住区、医院、学校等敏感建筑。 （二）严格落实各项水污染防治措施。本项目牛舍采用干清粪工艺，牛舍内牛尿液与牛粪全部进入牛舍地面敷设的生物发酵菌床中，经生物菌初步分解后，定期清理堆粪发酵成有机肥用于配套的饲草料种植基地及养殖区周边种植区施肥。生活污水经化粪池（50m3）处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2三级标准后，定期由吸污车拉运至疏勒县污水处理厂处理。按照“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本项目牛舍、堆粪场、安全填埋井、医疗废物暂存间、污水处理设施等区域进行分区防控，做好防渗、防腐、防溢流、防雨水等措施。在建设、运营过程中加强监督，进行定期检查，避免发生渗漏事故，污染地下水。 在项目区下游布设1口地下水监测井，对水质定期进行监测，确保达标排污。 （三）严格落实固体废物“减量化、无害化、资源化”处置。本项目产生的牛粪与厌氧发酵产生的垫料一起外售用于制作有机肥。设置6座安全填埋井，生病死牛尸采用安全填埋井填埋处理，执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》中规定要求。医疗废物集中收集后分类分区暂存于医疗废物暂存间（31.15m2），委托有资质单位进行处理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的相应要求。生活垃圾由环卫部门定期清运。 （四）落实噪声防治措施。通过合理布局生产车间，优选低噪设备，采取减震、隔声、吸声等措施降噪，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （五）强化环境风险防范和应急措施。设立专人负责日常安全生产环境管理；配备应急救援保障设备及器材；编制突发环境事件应急预案，报送县分局备案；定期组织开展演练。 （六）应尽快申报办理相关排污许可证手续。排污许可证申请及核发严格按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
18 | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-岳普湖县（一期） | 喀什地区疏勒县艾尔木东乡 | 岳普湖县农业农村局 | 新疆润水环保技术有限公司 | 本项目性质为新建，位于喀什地区疏勒县艾尔木东乡，项目区中心地理坐标为：E76°5′23.36796，N39°7′42.08936″。占地约870.7亩，建设规模化肉牛育肥场1座，建设成母牛凉棚22栋40656m2、犊牛舍2栋及饲料库房、消毒室、围墙、室外配套管网等配套附属设施，购买基础设备和牛，建成后生产规模为年存栏肉牛7000头全群繁育母牛。本项目不制备饲草料。冬季职工生活供暖使用电采暖。项目总投资8000万元。其中环保投资223万元，占总投资的2.8%。 根据《疏勒县畜禽养殖禁养区和限养区划定工作实施方案》中禁养区和限养区划分范围，本项目选址不在疏勒县划定的畜禽养殖禁养区和限养区内。项目拟建地不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感区域，未占用基本农田，不涉及生态红线特殊保护区域。 | （一）认真落实各项大气污染防治措施。牛舍采取加强通风、合理配置饲料成分、在饲料中添加EM制剂减少恶臭产生量、釆用生物除臭技术对圈舍进行定期喷洒除臭、在牛舍周边以及厂界种植乔灌木相结合的绿化带、加强清洁卫生管理等防护措施治理。堆粪场采取半封闭式+防雨棚、喷洒除臭剂和微生物菌剂抑制恶臭的排放，并及时将堆肥后肥料外售，在堆粪场外种植净化能力强的植物等措施治理。项目区NH3、H2S、臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)表7标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级标准。 本环评确定本项目的卫生防护距离为500m，在此范围内不得规划、建设人群集中居住区、医院、学校等敏感建筑。 （二）严格落实各项水污染防治措施。本项目牛舍采用干清粪工艺，牛舍内牛尿液与牛粪全部进入牛舍地面敷设的生物发酵菌床中，经生物菌初步分解后，定期清理堆粪发酵成有机肥用于配套的饲草料种植基地及养殖区周边种植区施肥。生活污水经化粪池（50m3）处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2三级标准后，定期由吸污车拉运至疏勒县污水处理厂处理。 按照“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本项目牛舍、堆粪场、安全填埋井、医疗废物暂存间、污水处理设施等区域进行分区防控，做好防渗、防腐、防溢流、防雨水等措施。在建设、运营过程中加强监督，进行定期检查，避免发生渗漏事故，污染地下水。 在项目区下游布设1口地下水监测井，对水质定期进行监测，确保达标排污。 （三）严格落实固体废物“减量化、无害化、资源化”处置。本项目产生的牛粪与厌氧发酵产生的垫料一起外售用于制作有机肥。设置6座安全填埋井，生病死牛尸采用安全填埋井填埋处理，执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》中规定要求。医疗废物集中收集后分类分区暂存于医疗废物暂存间（31.15m2），委托有资质单位进行处理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的相应要求。生活垃圾由环卫部门定期清运。 （四）落实噪声防治措施。通过合理布局生产车间，优选低噪设备，采取减震、隔声、吸声等措施降噪，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （五）强化环境风险防范和应急措施。设立专人负责日常安全生产环境管理；配备应急救援保障设备及器材；编制突发环境事件应急预案，报送县分局备案；定期组织开展演练。 （六）应尽快申报办理相关排污许可证手续。排污许可证申请及核发严格按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
19 | 疏附县布拉克苏乡（7）中心村牛养殖小区建设项目 | 疏附县布拉克苏乡 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | 新疆荣祥环保科技咨询有限公司 | 本项目为新建项目，位于疏附县布拉克苏乡，项目区北侧为空地，南侧为疏附县现代农业产业示范区一期建设项目，西侧为空地，东南侧710m为良繁中心，项目区中心地理坐标为：N39°22′45″，E75°43′28″。本项目规划占地面积为998655m2，总建筑面积为80232.32m2，主要建设参观生活区、牛棚养殖区（高标准化牛养殖小区20座、标准化圈舍26栋）、饲草堆放区、规划预留用地、草场种植区等。本项目建成后同期存栏10000头肉牛，饲料来源主要从地区周边农户外购，年消耗饲料369000t，其中粗饲料（草）消耗量为135000t/a，青贮消耗量为45000t/a，配合料消耗量为9000t/a，水消耗量为180000t/a，能源主要为水和电。项目总投资为6700万元，环保投资为297万元，占项目总投资的4.43%。 根据《关于印发<疏附县畜禽养殖禁养区划定工作实施方案>的通知》（疏政发﹝2017﹞33号），本项目选址不属于禁养区。项目所在区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种等，也不涉及冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区域，周围1000m卫生防护距离范围内无学校、医院等环境敏感点。 | （一）认真落实各项大气污染防治措施。饲料加工粉尘通过饲料加工一体机（含布袋除尘器）措施治理，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求。养殖区恶臭通过饲料中拌入益生菌；对圈舍进行喷洒畜禽养殖场专用生物除臭剂；加强牛舍内通风等措施治理。堆粪场恶臭通过设置半封闭式（三面为固定式，另一面只在将初步发酵的粪便进出时打开，其余时间保持封闭）；投加复合菌剂以减少氨释放和保氮；定期喷洒除臭剂等措施治理。牛粪在运输过程中做好遮盖，防止在运输过程中洒落；加强堆粪场周围进行乔灌结合绿化。 本环评确定本项目的卫生防护距离为500m，在此范围内禁止新建居民区及其他人员聚集类建筑物。 （二）严格落实各项水污染防治措施。本项目养殖区采用模采用生物菌床养殖技术，牛尿液直接排入生物菌床的垫料上被垫料吸收，定期更换，有机肥加工后用于农田施肥；生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准限值后用于项目区内绿化。 按照“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本项目牛舍、堆粪场、污水处理设施区域进行分区防控，做好防渗、防腐、防溢流、防雨水等措施。在建设、运营过程中加强监督，进行定期检查，避免发生渗漏事故，污染地下水。在项目区下游布设1口地下水检测井，对水质定期进行监测，确保达标排污。 （三）严格落实固体废物“减量化、无害化、资源化”处置。牛粪、饲料残余等固废经过堆粪发酵后作为有机肥出售利用。病死牛采用进入安全填埋井进行填埋，执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中的相关规定和要求。医疗垃圾集中收集，贮存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位安全处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的相应要求。生活垃圾由所在乡镇环卫部门统一清运至附近生活垃圾填埋场处理。 （四）落实噪声防治措施。通过采取结合地形合理平面布置，尽量选用低噪设备；对设备进行减震、隔声措施；合理喂养等措施，降低噪声对周边环境的影响，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目各边界噪声能够达到《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表6中的限值要求。 （五）强化环境风险防范和应急措施。建立区域应急联动机制，企业须建立严格的环境与安全管理机制，制订完善的环保规章制度，做好环境应急预案的备案工作，并定期演练。完善消毒制度、免疫制度、诊疗制度及疫病监测制度、接受相关行政主管部门的统一领导，对重大动物疫情统一防控和管理。 （六）应尽快申报办理相关排污许可证手续。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书（表）不含涉及国家秘密、商业秘密、个人稳私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。