喀地环评字〔2025〕343号

关于《常州尚威喀什地区麦盖提县20万千瓦

/80万千瓦时综合储能电站示范项目环境

影响报告表》的批复

常州尚威环境服务有限公司：

你单位报来的《常州尚威喀什地区麦盖提县20万千瓦/80万千瓦时综合储能电站示范项目环境影响报告表》及相关附件已收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于喀什地区麦盖提县希依提敦乡。站址中心地理坐标：东经76°45′7.119″，北纬38°56′58.659″。主要建设内容：新建1座200MW/800MWh储能电站（共包含24个7.52MW/30.09MWh储能单元）及1座220kV升压汇集站（规划主变规模为1×240MVA），总用地面积5.5994公顷，其中：储能电站用地面积为3.8568公顷、220kV升压汇集站用地面积为1.7426公顷；汇集储能装机升压后通过1回220kV地下电缆线路接入麦盖提220kV变电站220kV侧实现并网，电缆长度0.2km。储能电站主要由储能电池、变流器（PCS）及35kV升压变组成。新建事故油池1座（70立方米）、一体化污水处理站1座（日处理5立方米、采用A/O生化工艺）、危废暂存间2间（18.63平方米/间）。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区域。项目总投资95000万元，环保投资211万元，占总投资0.22%。

- 二、环保措施

由新疆博轩环境工程有限公司编制的《常州尚威喀什地区麦盖提县20万千瓦/80万千瓦时综合储能电站示范项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

- （一）施工期

严格控制临时用地范围，严禁随意进入临时施工区域以外的区域活动，避免对野生动物进行杀害；施工前应办理相关占用手续，根据相关法律法规进行补偿；加强对施工人员的教育和管理，在施工中对施工人员进行教育和监督；严禁在林区毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为；对表土进行保护，表土与基坑回填土应分开堆放；剥离的表土、基础开挖的土方临时堆放在用地范围内，采用防尘网临时覆盖；施工过程中应选用低噪音施工设备，避免大声喧嚣，严格控制施工活动范围，减少施工噪声和施工活动对野生动物的干扰，以免惊扰动物，影响其生存。在施工过程中，如发现有重点保护野生植物，要及时报告当地林业部门并采取保护措施。施工结束后进行迹地恢复，进行植被恢复时应选择栽种当地常见植物，不得随意栽种外来物种。

（二）运营期

- 1.制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。项目区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值（工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT）要求。

- 2.生活污水经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275—2019）表2中的C级标准后用于项目区绿化。

- 3.采用噪声较低的生产设备，并加强维护保养，避免深夜运输，禁止夜间高噪声施工等，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中的2类标准。3.生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运；废弃储能电池（磷酸铁锂电池）收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。事故废油暂存于事故油池，定期委托有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。

- 4.环境管理  运行期做好环境保护措施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用；制定环保管理规章制度，建立电磁辐射安全管理档案；针对可能发生的突发环境事件，应制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

- 三、相关要求

- 项目要严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目的日常环境监督管理由喀什地区生态环境局麦盖提县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

- 喀什地区生态环境局

- 2025年7月25日

抄送：喀什地区生态环境局麦盖提县分局、喀什地区生态环境保护综合行政执法支队、各科室，新疆博轩环境工程有限公司