喀地环评字〔2025〕466号

关于《巴楚县2020色力布亚镇第二中学实验楼建设项目环境影响报告表》的批复

巴楚县教育局：

你单位报来的《巴楚县2020色力布亚镇第二中学实验楼建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于巴楚县色力布亚镇第二中学校区内，中心地理坐标：东经77°49'59.503"、北纬39°17'39.403"。项目区东侧为居民区；南侧为原色力布亚镇第二中学的教室；西侧为原色力布亚镇第二中学的塑胶跑道；北侧为阿依库勒社区及居民区。主要建设内容：新建实验楼一栋，建筑面积5100平方米，内部设置化学、物理、生物实验室，配套相关设施。本项目的生物实验室，仅用于中学教学，不涉及任何形式的生物安全实验，不进行任何形式的病毒实验，不属于生物安全实验室。新建酸碱中和池1座（20立方米），危废暂存库1间（10平方米）。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资1400万元，环保投资30万元，占总投资的2.14％。

- 二、环保措施

由新疆金宇泽工程咨询有限公司编制的《巴楚县2020色力布亚镇第二中学实验楼建设项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期管理，减少露天堆放、定期洒水、裸露地面采用毡布进行全覆盖；建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运处置；合理安排机械作业的施工时间；运输车辆在进入施工现场附近区域后，要限速，并严禁鸣笛。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

（二）运营期

- 1.废气  实验室废气经“集气罩（通风橱）+活性炭吸附”处理后，通过18米高排气筒排放，化学实验室安装排风换气扇，加强通风。活性炭定期更换保证吸附效率，并建立台账。有组织、无组织非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中新污染源大气污染物有组织、无组织排放限值要求。

2.废水  实验室废水进入酸碱中和池进行中和，之后和生活污水一起进入市政管网，后最终排入巴楚县色力布亚镇污水处理厂处理。

3.噪声  选用低噪声设备，高噪声设备安装在地下，经隔声、减振措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.固废  实验室产生的一般固废（如：化学实验室废旧玻璃瓶，物理实验产生的废旧玻璃、纸张、电线等），生物实验产生的一般固废（植物根、茎、叶等），生活垃圾集中收集后，定期拉运至当地生活垃圾填埋场处置。实验室废弃物（破损玻璃器皿、废化学试剂和药品）、实验室废液、废活性炭分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597 -2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025 -2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求处置。

5.风险防范措施  编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。

三、相关要求

项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目的日常环境监督管理由喀什地区生态环境局巴楚县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2025年11月28日

抄送：喀什地区生态环境局巴楚县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆金宇泽工程咨询有限公司