喀地环评字〔2026〕41号

关于《喀什市再生资源建设项目环境影响

报告书》的批复

新疆金印金属科技有限公司：

你单位报送的《喀什市再生资源建设项目环境影响报告书》及相关附件收悉，经审核，批复如下：

一、项目基本情况
本项目性质为新建，位于喀什中亚南亚工业园区（中国（新疆）自由贸易试验区喀什园区），东侧紧邻喀什市公路养护站，南侧为富强路，西侧为荒地，北侧为荒地。中心地理坐标：东经75°55'33.152"，北纬39°32'36.238"。建设内容与规模：项目占地面积为47042平方米。主体工程：新建破碎车间一栋，建筑面积1570平方米，破碎车间生产采用“原料废铝分选-原料废铝破碎”的生产工艺；新建熔铸车间一栋，建筑面积8280平方米，车间内布置1条铝锭生产线和2条铝棒生产线，铝锭和铝棒生产线均采用“配料装炉-熔炼-精炼-铸造成型”的生产工艺；新建成型加工车间一栋，建筑面积7420平方米，车间内布置6条铝型材生产线，铝型材生产线采用“铝棒加热-挤压成型-风冷-拉伸、切割-时效处理-铝型材表面水洗-表面脱脂-水洗-纯水洗-无铬钝化-烘干-表面喷涂-烘干固化-穿隔热条-包装”的生产工艺。辅助工程：新建办公楼一栋，建筑面积2600平方米，设置有办公室、食堂、试验室等；

新建科技楼一栋，建筑面积1800平方米。储运工程：新建废铝仓库一栋，建筑面积2215平方米；新建成品仓库一栋，建筑面积13380平方米；新建辅料仓库一栋，建筑面积1200平方米。公用环保工程：项目生产车间无需供暖，办公区供暖采用电暖器进行供暖。设置一座污水处理站，污水处理能力为45立方米/天，采用“隔油+酸碱调节池+石灰反应沉淀+PAC絮凝沉淀”的处理工艺；设置80立方米的初期雨水池，2.5立方米的隔油池，15立方米的化粪池，50平方米的一般固废暂存间，450平方米的危废贮存库，200立方米的事故池。项目建成后具备年产5万吨铝锭和5万吨铝型材的生产能力。主要原辅材料：清洁废铝、硅锭、镁锭、精炼剂、打渣剂、氮气、天然气、脱脂剂、无铬钝化剂、粉末涂料、氢氧化钠、生石灰、活性炭、PAC絮凝剂、隔热条等。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资23800万元，其中环保投资576.7万元，占总投资的2.42%。

二、环保措施

根据新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司编制的《喀什市再生资源建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的评价结论，在落实《报告书》提出的各项环境保护措施后，环境不利影响得到缓解和控制。因此，我局原则同意该项目按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项环境保护措施进行建设。在项目建设、运行和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行环境保护“三同时”制度，并重点做好以下工作：

（一）落实施工期各项环保措施。施工扬尘采取施工现场围挡、洒水降尘、避免大风天气下作业、运输车辆加盖篷布、加强机械设备维修及保养等措施；施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，生活污水经化粪池暂存后排入喀什市城北新区污水处理厂处理。施工噪声采取控制施工时序、采取隔声、基础减振及优先选用低噪声设备等措施；建筑垃圾优先回收利用，不能回收利用的定期运往当地填埋场处置；生活垃圾分类、集中收集后，定期送交当地环卫部门处置。施工结束后应及时清理施工场地，平整土地，恢复原有地貌。

（二）严格落实废气污染防治措施。熔炼、精炼工序加热使用的天然气采用蓄热低氮燃烧器进行燃烧，铸铝锭和铸铝棒生产线的熔炼、精炼废气、铝灰处理工序废气、天然气燃烧烟气及环境集烟废气经管道和集烟罩收集后，一起引入1套“布袋除尘器+活性炭吸附装置+二级碱液喷淋”处理后，通过24米高排气筒排放。应定期更换活性炭（碘值≥800毫克/克），保证活性炭吸附效率并建立台账。废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，砷、铅、镉、铬、锡及其化合物，氯化氢、氟化物、二噁英类污染物须符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3中大气污染物排放限值的要求。原料废铝破碎工序废气经“集气罩+袋式除尘器”处理后，通过24米高排气筒排放。废气中的颗粒物须符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3中大气污染物排放限值的要求。成型加工车间加热、时效、烘干和固化过程中的天然气燃烧废气经“低氮燃烧器+集气罩”收集后，通过24米高排气筒排放。废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物须符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中的要求。成型加工车间的铝型材脱脂和钝化工序产生的酸性废气经“集气罩+二级碱液吸收塔”处理后，通过24米高排气筒排放。废气中的硫酸雾和氟化物须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值的要求。成型加工车间的喷涂废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后，通过24米高排气筒排放。废气中的颗粒物须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值的要求。成型加工车间的铝型材固化废气经“集气罩+CO催化燃烧装置”处理后，通过24米高排气筒排放。废气中的非甲烷总烃须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值的要求。加强各工序无组织废气防治：项目熔铸车间、破碎车间和成型加工车间在结构设计上应采取密闭车间结构；通过采取这些车间密闭措施和相应工序的负压收集设备，尽量收集各工序产生的废气污染物，通过废气处理设施处理后达标排放。尽量减少废气污染物的无组织排放。项目熔炼炉、保温炉在非加料、扒渣期间应保持炉门关闭，炉内应保持负压，保证炉内烟气不逸出。熔炼、精炼工序炉门上方设置有大于炉口的环境集烟设施，保证在炉门打开的同时对炉口进行负压吸风操作。建设单位应保证废气治理设施与生产设施同步运行；原辅材料应保存在密闭防风的原辅料仓库中；防止转运过程中的粉料物质撒漏；及时对厂区和车间地面进行清理，防止出现随风扬散的情况。盛装除尘灰、二次铝灰等危险废物的包装袋应将袋口扎紧，防止袋内的粉尘接触到空气中的水分。污水处理站恶臭定期喷洒天然植物除臭液；食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至食堂楼顶排放；厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾须符合《大气污染物综合排放

标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物限值要求；氯化氢、氟化物、砷及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物须符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5中企业边界大气污染物限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中厂界污染物排放限值要求；食堂油烟须符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。铸锭冷却水循环使用，铝灰渣、铸棒冷却水沉淀后循环使用，碱液喷淋废水经过循环沉淀水池中和沉淀后循环使用。初期雨水经初期雨水池沉淀后，与生产废水（铝型材水洗和纯水清洗废水、纯水制备废水）一同排入厂区污水处理站，出水水质达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中的间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准和喀什市城北新区污水处理厂接管标准的较严格标准要求后，通过污水管网排入喀什市城北新区污水处理厂进行处理。食堂废水先经过隔油池进行隔油处理后，再与员工生活污水一并进入厂区的化粪池进行处理后，通过污水管网排入喀什市城北新区污水处理厂进行处理。

（四）落实地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求采取分区防渗措施。建立厂区地下水、土壤环境污染监控体系，定期开展地下水水质及土壤监测，发现异常应及时采取补救措施，杜绝污染事故。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取基础

减振、厂房隔声、距离衰减、高噪声设备加装隔声罩等措施，运营期厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区噪声排放限值要求。

（六）落实固体废物分类处置措施。废陶瓷过滤板及杂质、熔炼及精炼废气和铝灰处理废气除尘器除尘灰、喷淋废水沉淀池水底沉渣、二次铝灰、废活性炭、废矿物油、废矿物油桶、废滤袋、废含油抹布及手套、车间清扫除尘灰、废脱脂槽渣、脱脂槽浮油、废化学品包装桶、废钝化槽渣、熔炼废气碱液喷淋废液、表面处理废气碱液喷淋废液、废化学品包装袋、废催化剂、污水处理站污泥等危险废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置；除熔炼废气碱液喷淋废液更换时由具有危废处置资质的单位直接转运处置、不在厂内暂存外。项目产生的分选杂质中可回收利用部分外售综合利用，不可回收部分送一般固废填埋场填埋处置；破碎废气除尘器除尘灰、不合格品、废边角料和实验室废铝材则返回熔炼工序再利用；废滤芯在更换后由厂家回收利用。生活垃圾设垃圾桶进行分类收集后，交由当地环卫部门清运处置；餐厨废弃物进行收集后交由当地具备相应资质的收运单位清运处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。

（七）强化环境风险防范。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施。制定完善的环保规章制度，做好环境应急预案修编、评估和备案等工作，并加强应急演练。加强日常监督检

查，严格操作规程，做好运行记录，发现隐患及时处理，确保环境风险可控。
（八）严格落实碳排放控制措施。项目应严格执行生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》有关要求和《报告书》中提出的减污降碳协同控制措施，衔接落实行业碳达峰行动方案。

（九）应尽快申报办理相关排污许可证手续。排污许可证申请及核发严格按《排污许可管理条例》和《排污许可管理办法》执行。按照污染物排放口规范化建设要求，设置各类污染物排放口，制定污染物监测计划，加强自行监测，严禁超标排放。

（十）本项目污染物总量控制指标：氮氧化物14.586吨/年，非甲烷总烃0.136吨/年。

三、相关要求

（一）建立健全原料质量控制制度，从源头做好质量管理，本项目产品应达到相应的产品质量标准，原料、产品质量管控制度和监测制度纳入竣工环境保护验收和日常环境管理。实际运行中因原料的有毒有害物质含量明显增加而造成重金属排放量明显增加时，应报有审批权的主管部门认定。

（二）规范设置各类污染物排放口，制定监测计划并组织实施。特别是加强环境空气、土壤和地下水监测。建立完善的土壤和地下水监测制度，根据污染源分布和地下水径流方向，优化设置土壤和地下水监控井，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（三）加强非正常工况的生态环境保护工作。从环境保护角度制定完善的检修和维修操作规程，提高管理和运营水平，加大

管理、操作人员培训力度，优化工艺路线和设计方案，降低开停车等非正常工况发生频次，严禁长时间非正常工况超标排放污染物。

（四）项目稳定运行后3-5年内，建设单位应开展建设项目环境影响后评价，重点关注项目建设的地下水和土壤环境影响，尤其是重金属累积影响，对其实际产生的环境影响以及污染防治和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施。

（五）项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局喀什市分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。

              喀什地区生态环境局     

 2026年2月6日

抄送：喀什地区生态环境局喀什市分局，地区生态环境保护综合行政执法支队、各科室，新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司


