
喀地环评字〔2026〕73号

关于《喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县污水处理厂配套设施及再生水系统扩建项目环境

影响报告表》的批复

塔什库尔干塔吉克自治县市政公用设施服务中心：

你单位报来的《喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县污水处理厂配套设施及再生水系统扩建项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于塔什库尔干塔吉克自治县中心城区。中心地理坐标：东经75°16'02.906"，北纬37°43'00.983"。项目南侧、西侧、东侧和北侧为空地。主要建设内容：新建污水处理厂1座，包括主体工程（废水处理工程、日处理规模10000立方米、采用“调节池+格栅+沉砂池+AA/O工艺+高效沉淀池+纤维转盘滤池工艺+紫外线消毒”工艺），管网工程（厂区内管网、厂区外管网），储运工程（中水库2座、单座容积96762立方米），公用工程，环保工程等。新建危险废物暂存间（10平方米），事故调节池（5837立方米）。项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资19000万元，环保投资19000万元，占总投资的100%。
二、环保措施

由新疆欣欣百耀环保科技有限公司编制的《喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县污水处理厂配套设施及再生水系统扩建项目环境影响报告表》较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，并重点做好以下工作：

（一）施工期
加强工地管理，施工区域设置围栏；施工场地、施工道路扬尘采取洒水和及时清扫等抑尘措施；加强对施工场地物料堆场的覆盖措施，运输及堆放砂石料、建筑材料等易起尘的建筑材料时必须加盖篷布；加强路面养护，控制车速；禁止露天焚烧废弃物和生活垃圾。施工废水经临时沉淀池处理后循环利用；优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工设备位置和作业时间，禁止夜间施工；建筑垃圾统一收集规范处置。

（二）运营期

1.废气  对产生臭气的构筑物（格栅池、调节池、接触氧化池、污泥浓缩池、污泥脱水间等）采取加盖封闭措施，产生的恶臭经集气罩和管道收集，之后进入生物除臭装置处理，经15米排气筒排放。氨、硫化氢有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求，无组织排放均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中二级标准。各污水处理单元构筑物、进行重点防渗处理，附属用房、门卫等区域为简单防渗，杜绝污水下渗污染区域地下水环境。在厂址区下游设置地下水环境影响跟踪监测井。
本项目设置500米卫生防护距离，防护距离内不得规划、建设学校、医院、居民点等环境敏感建筑物。
2.废水  项目污水处理工艺“调节池+格栅+沉砂池+AA/O工艺+高效沉淀池+纤维转盘滤池工艺+紫外线消毒”，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。项目新建中水库2座，夏季污水处理厂的出水直接进入中水系统进行回用，冬天进入中水库进行储存，待夏季时进行利用。生活污水和污泥脱水滤液在本工程污水处理规模内。建设规范排污口，必须按规范设置标准化排污口和标志牌等。污水处理设施应按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）要求设立在线监控系统，对污水处理厂进、出水水质进行监测。
3.噪声  选择低噪声机型、减振、设备房隔声，同时设置在设备间，进口处设带过滤器的消音器，启动放空管上设消音器，基础减振，确保厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

4.固废  栅渣、沉砂、生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，污泥经压滤脱水后（脱水率≤60％），储存在污泥暂存间，拉运至塔什库尔干塔吉克自治县生活垃圾填埋场卫生填埋，满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》（GB/T23485-2009）要求。在线设备废液、废机油及废机油桶、废药剂包装袋集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
5.应尽快申报变更排污许可证，按《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》执行。

6.强化环境风险管理措施  根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。

三、相关要求

该项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护竣工验收后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。
喀什地区生态环境局
2026年3月16日

抄送：喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县分局、喀什地区生态环境保护综合行政执法支队、各科室，新疆欣欣百耀环保科技有限公司
PAGE  


