
喀地环评字〔2026〕69号

关于《喀什市人民医院东城院区污水处理站

改扩建项目环境影响报告表》的批复

喀什市人民医院：
你单位报来的《喀什市人民医院东城院区污水处理站改扩建项目环境影响报告表》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况  

（一）原有项目情况

喀什市人民医院东城分院位于喀什市深喀大道朝阳路181号，项目东侧、南侧、西侧均为道路，北侧为未利用地，用地面积40680.21平方米，建筑面积55861.81平方米。新建门诊楼、住院楼、外科楼、感染科楼、内科楼、专科楼、高压氧仓等建筑，共设置床位800张。新建1座污水处理站，设计处理能力300立方米/天，采用“一级强化+消毒”处理工艺。不涉及辐射评价内容。项目总投资28000万元，环保投资200万元，占总投资的0.71%。2020年1月16日取得了《关于喀什市人民医院东城分院项目环境影响报告书的批复》（喀地环评字〔2020〕4号）。2021年完成环境保护竣工验收。2024年在喀什市人民医院东城院区内新建中医康复综合楼1栋，设置住院床位269张。用地面积16603平方米，建筑面积36000平方米。2024年8月13日取得了《关于喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目环境影响报告表》的批复，（喀地环评字〔2024〕348号）。目前该项目在建设中，尚未进行竣工环保验收。2022年3月22日首次申请取得了排污许可证，证书编号：126531014580521368002R，有效期限2022年3月22日至2027年3月21日。2022年9月制定突发环境事件应急预案，备案编号：653101-2022-028-L。
扩建项目情况

项目性质为扩建，位于喀什市人民医院东城分院内，现有污水处理站进行改扩建，将污水处理工艺由“一级强化+消毒”提升为“二级处理+消毒”，处理规模由300立方米/天提高到1400立方米/天。项目不涉及自然保护区、水源保护区等敏感区域。项目总投资805万元，环保投资805万元，占总投资的100%。

二、环保措施


新疆天辰环境技术有限公司编制的《喀什市人民医院东城院区污水处理站改扩建项目环境影响报告表》编制规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强工地管理，施工区域设置围栏；施工场地、施工道路扬尘采取洒水和及时清扫等抑尘措施；加强对施工场地物料堆场的覆盖措施，运输及堆放砂石料、建筑材料等易起尘的建筑材料时必须加盖篷布；加强路面养护，控制车速；禁止露天焚烧废弃物和生活垃圾。施工废水经临时沉淀池处理后循环利用；优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工设备位置和作业时间，禁止夜间施工；建筑垃圾统一收集规范处置。

（二）运营期

1.废气  污水处理站各池体均采取加盖密封措施，产生的恶臭气体经“管道收集+水喷淋塔+光解净化器”装置进行处理后，通过17米高排气筒排放。有组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值；污水处理站采用次氯酸钠进行消毒，加强设备密封与维护等措施。无组织废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放限值。

2.废水 医疗废水和生活污水，经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入市政管网，最终进入喀什市水务集团有限公司排水分公司（第二污水处理厂）进一步处理。
3.噪声 选用低噪声设备、采用安装基础减振、消声器、隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。
4.固废  废包装袋收集后外售。污水处理站污泥存储于污泥池内，经次氯酸钠消毒后，委托资质单位定期清运处理。废紫外灯管暂存于现有危废贮存库内，定期交由有资质单位处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025 -2012）和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。
5.应尽快申报办理排污许可证，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。
6.强化环境风险管理措施  根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。

三、相关要求

项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护竣工验收后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。
喀什地区生态环境局      

                          2026年3月16日   

抄送：喀什地区生态环境局喀什市分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆天辰环境技术有限公司
PAGE  


