
喀地环评字〔2026〕72号

关于《喀什机场站坪改造项目环境影响

报告表》的批复

新疆机场（集团）有限责任公司：

你单位报来的《喀什机场站坪改造项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

项目基本情况

本项目性质为改建，位于喀什市喀什徕宁国际机场内部，中心地理坐标：东经76°00′46.909″，北纬39°32′07.433″。主要建设内容：飞行区场道工程（站坪A2区占地面积31000平方米，工作道路区域面积4500平方米）、给排水工程及消防工程（机坪与T1航站楼之间消防管线397米、消火栓4座、阀门井2座。B3滑行道东侧消防管线82米、阀门井2座。B3滑行道西侧消防管线261米、消火栓2座、阀门井1座）、供电工程（站坪A2区与T1航站楼之间穿管敷设的电力线缆改造成为电缆沟，长度450米）、临时工程（临时建设一座800立方米/天混凝土拌合站，配套建设100吨水泥仓2个，施工期结束后自行拆除）等。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资3851万元，环保投资68万元，占总投资的1.77％。

二、环保措施

由新疆恒升融裕环保科技有限公司编制的《喀什机场站坪改造项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

1.废气  对施工区域裸露地面采用防尘布或防尘网覆盖，并定时定量洒水降尘。车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等。拌合站物料输送采用全密闭输送，水泥仓顶设置布袋除尘器。拌合站粉尘经布袋式除尘器收集后通过15米高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放浓度限值。厂界无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。
2.废水  生活污水经防渗化粪池临时收集后定期拉运至喀什市第三污水处理厂处理。施工期废水经沉淀池处理后回用于施工场地，循环利用不外排。
3.噪声  应采取合理安排施工机械操作时间、优化施工车辆行车路线等降噪措施，施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值。

4.固废  生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；施工弃方经合理处置后全部用于项目区内场地平整；建筑垃圾集中收集规范处置。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。

5.生态  开挖前将表土剥离，集中堆放并保存好，施工结束后将表土覆盖在原地表并进行植被和地貌恢复工作，减少对项目区域生态环境的影响。开展施工期生态环境保护宣传和教育；划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程完工后，对临时场地坑道进行填埋、拆除临时建筑，地表清理；严格执行水土保持措施，防止水土流失。

三、相关要求

该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实，本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护竣工验收后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。
  喀什地区生态环境局      

                           2026年3月16日   
抄送：喀什地区生态环境局喀什市分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆恒升融裕环保科技有限公司
PAGE  


