
喀地环评字〔2026〕74号

关于《疏附县多水源联合供水工程环境影响

报告表》的批复
疏附县水管总站：

你单位报来的《疏附县多水源联合供水工程环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况
本项目性质为新建，位于喀什地区疏附县乌帕尔镇13村，起点坐标：东经76°4′37.883″，北纬38°51′19.252″，终点坐标：东经76°4′43.411″，北纬38°51′25.524″。项目永久占地面积9.3661公顷（140.49亩）。主要建设内容：在乌帕尔镇克孜萨依河新建引水渠首和泵站1座，包括进水闸、进水渠、沉沙池、冲沙槽、泵房及配套机电设备等；新建调节蓄水池1座，库容99.5万立方米；新建输水管道11.454千米，管理站房21.85平方米；新建10KV输电线路6.81千米，配套建设安全监控及自动化设施等。在调节蓄水池和引水渠首及泵站基坑处各自设一座50立方米的沉淀池和40立方米碱性废水收集池；在混凝土拌和站处设一座50立方米沉淀池。设置地埋式污水处理站1座，采用工艺，日处理2立方米，危废贮存间5平方米，设置临时混凝土拌和站一座，为本项目提供混凝土，工程结束后拆除。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资5070.08万元，环保投资228万元，占总投资的4.5％。

二、环保措施

由新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司编制的《疏附县多水源联合供水工程环境影响报告表》比较规范，环保法规引用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

1.废气 合理设计材料运输路线，加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，规范原料堆和渣土堆放；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，道路及施工现场定时洒水降尘，并保证物料不遗撒外漏。施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。对临时混凝土拌和站采取封闭式料仓，对水泥筒仓、粉料筒仓配备布袋除尘设备；拌合站的生产车间和工作场地采取及时清扫、定期洒水抑尘的措施。
2.废水  本项目引水渠首和泵站工程导洪堤末端圆包头采用围堰方式导流，通过围堰将施工区域和克孜萨依河水体隔开，并在引水渠首及泵站基坑处设一座50立方米的沉淀池和40立方米碱性废水收集池，将基坑废水、混凝土养护废水进行沉淀处理；在引水渠首及泵站施工区设置10立方米隔油池1座，将含油废水引入到隔油池中静置，再经沉淀池处理后将施工废水回用于施工现场洒水降尘，不外排。生活污水通过临时厕所收集后由10立方米临时化粪池处理，定期拉运至疏附县石园镇污水处理厂处理。

3.噪声  优选低噪声施工作业方式，合理布置施工场地，文明施工；确定合理运输路线和时间，运输车辆要绕避沿线敏感点。施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4.固废  围堰施工废泥浆、废金属材料、废导线、废弃的建材、废包装材料等规范处置；隔油池表面的浮油油泥使用容器收集，定期交由有资质的单位进行处置；生活垃圾分类收集后清运至疏附县生活垃圾填埋场处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。
5.生态  开挖前将表土剥离，集中堆放并保存好，施工结束后将表土覆盖在原地表并进行植被和地貌恢复工作，减少对项目区域生态环境的影响。开展施工期生态环境保护宣传和教育，禁止捕杀野生动物和破坏野生植物；划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围内尽量保留灌木植株，减少生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏；工程完工后，对临时场地坑道进行填埋、拆除临时建筑，清理地表。严格执行水土保持措施，防止水土流失。

（二）运营期

1.废气  食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值标准。
2.废水  生活污水经地埋式污水处理站处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的C级标准，用于管理站房周边的绿化，不外排。
3.噪声  运营期项目噪声主要为站用变压器、螺杆式启闭机、空调、水泵、起重机等设备产生的噪声，选用低噪声设备，采取基础减振、距离衰减等措施，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

4.固废  运营期泵站设备维修维护产生的废矿物油和废变压器分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置；生活垃圾交由当地由环卫部门统一处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求处置。
5.风险防范措施  根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延，站用油浸式变压器的底部设有容积为0.6立方米的事故油坑，以备在站用油浸式变压器可能发生泄漏后收集变压器油；配备灭火器、消防砂、等应急物资，及时消除安全隐患；及时修编突发环境事件应急预案，并定期开展演练与培训，保障安全运行。
三、相关要求

项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局疏附县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护竣工验收后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局
                       2026年3月16日

抄送：喀什地区生态环境局疏附县分局、喀什地区生态环境保护综合行政执法支队、各科室，新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司
PAGE  


