喀地环评字〔2026〕146号

关于《新疆疆味源食品科技有限公司营养食品制造项目环境影响报告表》的批复

新疆疆味源食品科技有限公司：

你单位报送的《新疆疆味源食品科技有限公司营养食品制造项目环境影响报告表》及相关附件已收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

- （一）原有项目情况

- 项目位于喀什地区英吉沙县英吉沙工业园区农副产品及食品加工区，中心地理坐标：东经76°12′15.437″，纬度38°58′14.019″。项目区东侧为古桃酒业，南侧为新疆天犁食品有限公司，西侧为英吉沙县电子商务服务中心和物流分拨中心，北侧为新疆依乐美食品有限公司。主要建设内容：项目租用园区现有标准化厂房1座，总占地面积为6300平方米，生产厂房内设有展示大厅、办公区、生产车间、冷库、包装间、包装材料暂存库、成品库、质量检测中心等。主要原辅材料：面粉、白砂糖、盐、白芝麻、鸡蛋、牛奶、酵母、酥油、月饼糖浆等。馕、月饼、饼干生产工艺流程：配料-投料搅拌-制作成型-烘烤-冷却-切断-检验-包装入库-外售。包子、饺子生产工艺流程：配料-原料预处理和配馅-搅拌和面-成型-检验-速冻-包装。设置1台隧道炉及3台旋转炉，加热热源为天然气。项目于2024年8月13日取得《关于〈英吉沙馕味源食品有限公司营养食品制造项目环境影响报告表〉的批复》（喀地环评字〔2024〕341号。

- （二）项目变动情况

- 项目性质为改扩建，原项目设计年产馕、月饼、饼干、包子、饺子等食品，年产1299吨（其中手工馕800吨、原味牛奶馕40吨、其他品种馕0.5吨、饼干8吨、月饼0.5吨、包子360吨、饺子90吨）。本次增加年产量701吨后年产2000吨（其中年产手工馕1235吨、原味牛奶馕60吨、其他品种馕1吨、饼干13吨、月饼1吨、包子550吨、饺子140吨）。生产工艺无变化。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资694万元，环保投资51.5万元，占总投资的7.4%。

- 二、环保措施

由新疆领畅环保科技有限公司编制的《新疆疆味源食品科技有限公司营养食品制造项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

- 1.废气 烘烤工序产生的油烟经“集气罩+油烟净化器”处理后引至屋顶排放；配料工序产生的无组织粉尘采取排风扇通风、定期清理；隧道炉及旋转炉天然气燃烧废气经15米高排气筒排放。天然气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）中表2的排放限值。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值标准。

- 2.废水 原料清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水经过隔油池隔油达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817 -2025）表1间接排放标准后与生活污水一同排入园区排水管网，最终进入英吉沙污水处理厂处理。

3.噪声 选用低噪声设备，采取隔声、减振安装，并加强设备维护保养；执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）表1中3类标准。

4.固废  生活垃圾、废弃食材、蛋壳、边角料、次品、不合格产品分类收集后统一交由环卫部门清运处理；检验室一般固废高温灭菌后交由环卫部门清运；废包装收集外售。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。

5.环境风险防范措施 天然气输送区严禁烟火，制定管理制度章程，并在入口处的明显位置设置醒目的严禁烟火的标志；按照规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件。加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡，防止事故的发生；加强对管线阀门、泄漏检测报警系统检修维护保养工作，确保阀门、泄漏检测报警系统正常运行；采取静电防爆措施。编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。

6.应尽快申报办理排污许可证，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。

三、相关要求

项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目的日常环境监督管理由喀什地区生态环境局英吉沙县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2026年4月21日

抄送：喀什地区生态环境局英吉沙县分局、喀什地区生态环境保护综合行政执法支队、各科室，新疆领畅环保科技有限公司